## Densidad de bacterias
ELOSEGI A., SABATER S. (Eds.): Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Bilbao: Fundación BBVA, 2009.
MACRO 11.1 Técnica 22. Densidad y biomasa de bacterias fluviales (véase pág. 175)
PRESENTACIÓN
Esta macro sirve para calcular la densidad y biomasa de bacterias, sobre la base de recuentos al microscopio de epifluorescencia (1000-1250 X). Recuerda que... ― Se debe utilizar un ocular con cuadrícula, y hay que conocer la superficie de la cuadrícula con el objetivo utilizado. ― Para la densidad bacteriana, hay que contar entre 400 y 1000 bacterias por muestra. ― Para el biovolumen, se deben medir al menos 100 bacterias, y distinguir tipos en función de la forma y el tamaño.
Recuento de bacterias bentónicas al microscopio de epifluorescencia
|  | Bacterias totales contadas por muestra | Área del filtro ocupada por la muestra | Dilución | Volumen total de muestra | Campos contados al microscopio | Superfície de cada campo contado | Volumen de muestra teñida y filtrada | BACTERIAS TOTALES | Peso seco de la muestra | Superfície de muestra (superfície bentónica raspada) | DENSIDAD DE BACTERIAS
(área de la sección de la columna de filtración)
Código muestra | Réplica | (n.º) | (cm2) | (1:x) | (mL) | (n.º) | (cm2) | (mL) | (n.º) | (g) | (cm2) | (células/cm2) | (células/g PS)
A | 1 | 728 | 2 | 20 | 10 | 15 | 1e-05 | 5 | 388266666.6667 | 1.235 | 4 | 97066666.6667 | 314385964.9123
A | 2 | 519 | 2 | 20 | 10 | 15 | 1e-05 | 5 | 276800000 | 1.547 | 4 | 69200000 | 178926955.3975
A | 3 | 615 | 2 | 20 | 10 | 15 | 1e-05 | 5 | 328000000 | 1.385 | 4 | 82000000 | 236823104.6931
Descargar macro |  | Acceder a capítulo
Primera edición: abril 2009 ISBN: 978-84-96515-87-1 © los autores, 2009 © Fundación BBVA, 2009
www.fbbva.es
Note on V18: El peso seco, en función del sustrato, puede ser el peso de la muestra de arena o sedimento o el peso de materia orgánica raspada. En este segundo caso, sobre todo si hemos utilizado buena parte del material de la muestra para el recuento, tendremos que utilizar otra submuestra para el cálculo del peso seco.

## Biomasa de bacterias
ELOSEGI A., SABATER S. (eds): Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Madrid: Fundación BBVA, 2009.
Macro 11.1: Técnica 22. Densidad y biomasa de bacterias fluviales (véase pág. 175)
PRESENTACIÓN
Esta macro sirve para calcular la densidad y biomasa de bacterias, sobre la base de recuentos al microscopio de epifluorescencia (1000-1250 X). Recuerda que... ― Se debe utilizar un ocular con cuadrícula, y hay que conocer la superficie de la cuadrícula con el objetivo utilizado. ― Para la densidad bacteriana, hay que contar entre 400 y 1000 bacterias por muestra. ― Para el biovolumen, se deben medir al menos 100 bacterias, y distinguir tipos en función de la forma y el tamaño.
Biomasa de bacterias bentónicas (Método 1)
Tamaños medios para el cálculo del biovolumen
Formas | ancho | radio | largo | biovolumen | Biomasa | Bacterias | Biomasa total | Biomasa media por célula | Biovolumen total | Biovolumen medio
| (μm) | (μm) | (μm) | (μm3) | (μg C) | (n.º) | (μg C) | (μg C/célula) | (μm3) | (μm3/célula)
Bacilos pequeños | 0.3 | 0.15 | 0.8 | 0.04948 | 1.4268e-08 | 89 | 1.2698e-06 |  | 4.4037
Cocos pequeños | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0041888 | 1.5084e-09 | 11 | 1.6593e-08 |  | 0.046077
Bacilos largos | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.2974 | 7.2974e-08 | 5 | 3.6487e-07 |  | 1.487
Filamentos | 0.4 | 0.2 | 6 | 0.73723 | 1.667e-07 | 1 | 1.667e-07 |  | 0.73723
Filamentos en caracol | 0.3 | 0.15 | 8 | 0.55842 | 1.2947e-07 | 1 | 1.2947e-07 |  | 0.55842
Espiroquetas | 0.3 | 0.15 | 1.3 | 0.084823 | 2.3301e-08 | 1 | 2.3301e-08 |  | 0.084823
Cadenas | 0.7 | 0.35 | 2.3 | 0.79535 | 1.7862e-07 | 8 | 1.429e-06 |  | 6.3628
Cadenas de cocos | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0041888 | 1.5084e-09 | 5 | 7.5421e-09 |  | 0.020944
Cadenas de bacilos pequeños | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.14661 | 3.8338e-08 | 4 | 1.5335e-07 |  | 0.58643
Cadenas de células cuadradas | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1447 | 4.4051e-07 | 3 | 1.3215e-06 |  | 6.434
Cadenas onduladas | 0.7 | 0.35 | 2.6 | 0.9108 | 2.0207e-07 | 2 | 4.0414e-07 |  | 1.8216
[6 empty] | 130 | 5.2863e-06 | 4.0664e-08 | 22.543 | 0.17341
Cálculo de la biomasa bacteriana de la muestra
|  | Densidad de bacterias | Biomasa
Código muestra | Réplica | (células/cm2) | (μg C/cm2)
A | 1 | 97066666.6667 | 3.9471
A | 2 | 69200000 | 2.8139
A | 3 | 82000000 | 3.3344
Biomasa de bacterias bentónicas (Método 2)
|  | Densidad de bacterias | Biomasa
Código muestra | Réplica | (células/cm2) | (μg C/cm2)
A | 1 | 97066666.6667 | 2.1355
A | 2 | 69200000 | 1.5224
A | 3 | 82000000 | 1.804
Descargar macro | Primera edición: abril 2009 ISBN: 978-84-96515-87-1 © los autores, 2009 © Fundación BBVA, 2009
Acceder a capítulo
www.fbbva.es
Note on H50: Cuando no es posible medir las células se puede considerar un biovolumen medio, en el caso de bacterias acuáticas se suele considerar 0,1 μm3 por célula, y aplicar luego un factor de conversión (aquí, 2,2 *10-13 g C/µm3, Bratbak y Dundas 1984)
Note on L20: La relación alométrica utilizada responde al hecho de que las células más pequeñas tienden a tener mayor biomasa en relación con su volumen que las células más grandes. El factor aplicado (en este caso 0,91) es uno de los habituales para bacterias acuáticas bentónicas, pero existen otros específicos para distintos sistemas (Norland 1993)
Note on R35: Este factor se puede aplicar al conjunto de la muestra si hemos contado una fracción del total de la muestra.