## Cálculos
ELOSEGI A., SABATER S. (Eds.): Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Bilbao: Fundación BBVA, 2009.
MACRO 20.5 Técnica 53e. Medida del metabolismo con dos estaciones (véase pág. 385)
PRESENTACIÓN
Esta macro permite calcular el metabolismo en cauce abierto con dos estaciones. Recuerda que... ― En este ejemplo se ha medido la concentración de oxígeno cada 5 minutos. Por ello, el metabolismo neto se calcula multiplicando por 5 la suma de las tasas por minuto. ― Para otros intervalos hay que multiplicar por el número de minutos entre medidas. ― La respiración diaria se calcula como la suma de las tasas instantáneas durante la noche... más el promedio de valores nocturnos multiplicado por la duración de la fase clara del día. ― La producción primaria bruta se calcula como la diferencia entre el metabolismo neto diario y la respiración diaria. ― La presión atmosférica y la temperatura son las medias de los valores medidos en la estación inicial y en la final.
Profundidad (m) |  | 0.096 |  |  |  |  | Balance diario
Coef reaireación (min-1) |  | 0.076694 |  |  |  |  | Metabolismo neto (g O2/m2·d) | -10.6019
Tiempo medio de viaje (min) |  | 20 |  |  |  |  | Respiración (g O2/m2·d) | -12.8919
[7 empty] | Producción primaria bruta (g O2/m2.d) | 2.29
Fecha ― tiempo | Conc. OD inicio | Concentración OD final | Presión atmosférica | Temperatura | Concentración OD sat. | Metabolismo neto
| (ppm) | (ppm) | (mm Hg) | (ºC) | (ppm) | (g O2/m2·min) | Descargar macro
2008-06-25 | 9.1533 | 8.9567 | 685.172 | 10.5 | 10.0503
2008-06-25 00:05 | 9.1567 | 8.9633 | 685.185 | 10.49 | 10.0528 |  | Acceder a capítulo
2008-06-25 00:10 | 9.15 | 8.9633 | 685.187 | 10.48 | 10.0552
2008-06-25 00:15 | 9.1633 | 8.9667 | 685.178 | 10.47 | 10.0575 |  | Primera edición: abril 2009 ISBN: 978-84-96515-87-1 © los autores, 2009 © Fundación BBVA, 2009
2008-06-25 00:20 | 9.17 | 8.9667 | 685.158 | 10.46 | 10.0596 | -0.0089426
2008-06-25 00:25 | 9.1733 | 8.97 | 685.133 | 10.45 | 10.0616 | -0.0089329
2008-06-25 00:30 | 9.1667 | 8.9733 | 685.108 | 10.43 | 10.066 | -0.0088927
2008-06-25 00:35 | 9.1667 | 8.9767 | 685.088 | 10.42 | 10.0681 | -0.0089316
2008-06-25 00:40 | 9.1733 | 8.98 | 685.074 | 10.41 | 10.0702 | -0.0089391
2008-06-25 00:45 | 9.1767 | 8.98 | 685.062 | 10.4 | 10.0725 | -0.0089714 | www.fbbva.es
2008-06-25 00:50 | 9.18 | 8.98 | 685.053 | 10.38 | 10.0771 | -0.0089735
2008-06-25 00:55 | 9.18 | 8.98 | 685.047 | 10.37 | 10.0794 | -0.0089905
2008-06-25 01:00 | 9.18 | 8.9833 | 685.045 | 10.36 | 10.0818 | -0.0089993
2008-06-25 01:05 | 9.1733 | 8.9867 | 685.049 | 10.34 | 10.0866 | -0.0090104
2008-06-25 01:10 | 9.1767 | 8.9933 | 685.054 | 10.33 | 10.0891 | -0.0089635
2008-06-25 01:15 | 9.1767 | 8.9933 | 685.057 | 10.32 | 10.0915 | -0.0089814
2008-06-25 01:20 | 9.1867 | 8.9967 | 685.053 | 10.31 | 10.0938 | -0.0089581
2008-06-25 01:25 | 9.1833 | 8.9933 | 685.042 | 10.3 | 10.0961 | -0.0089831
2008-06-25 01:30 | 9.1933 | 8.9967 | 685.024 | 10.29 | 10.0982 | -0.0089742
2008-06-25 01:35 | 9.1967 | 8.9967 | 685.002 | 10.28 | 10.1003 | -0.0089895
2008-06-25 01:40 | 9.1967 | 9 | 684.978 | 10.27 | 10.1023 | -0.009012
2008-06-25 01:45 | 9.1933 | 9.0033 | 684.957 | 10.26 | 10.1044 | -0.0089708
2008-06-25 01:50 | 9.19 | 9.0067 | 684.942 | 10.25 | 10.1066 | -0.0089944
2008-06-25 01:55 | 9.2 | 9.01 | 684.936 | 10.23 | 10.1113 | -0.0090045
2008-06-25 02:00 | 9.2 | 9.01 | 684.945 | 10.22 | 10.1138 | -0.0090232
2008-06-25 02:05 | 9.2033 | 9.01 | 684.964 | 10.21 | 10.1165 | -0.009027
2008-06-25 02:10 | 9.2 | 9.01 | 684.993 | 10.21 | 10.117 | -0.0090141
2008-06-25 02:15 | 9.2033 | 9.0133 | 685.021 | 10.2 | 10.1198 | -0.0090423
2008-06-25 02:20 | 9.21 | 9.0133 | 685.043 | 10.19 | 10.1225 | -0.0090624
2008-06-25 02:25 | 9.2167 | 9.0167 | 685.054 | 10.18 | 10.1251 | -0.0090568
2008-06-25 02:30 | 9.2167 | 9.0167 | 685.054 | 10.17 | 10.1275 | -0.0090586
2008-06-25 02:35 | 9.2167 | 9.02 | 685.05 | 10.16 | 10.1298 | -0.0090513
2008-06-25 02:40 | 9.2133 | 9.02 | 685.049 | 10.15 | 10.1322 | -0.009101
2008-06-25 02:45 | 9.2167 | 9.0233 | 685.057 | 10.14 | 10.1348 | -0.0091111
2008-06-25 02:50 | 9.2133 | 9.0233 | 685.075 | 10.13 | 10.1374 | -0.0091308
2008-06-25 02:55 | 9.21 | 9.0267 | 685.099 | 10.12 | 10.1402 | -0.0091106
2008-06-25 03:00 | 9.2 | 9.03 | 685.123 | 10.11 | 10.143 | -0.0090745
2008-06-25 03:05 | 9.2033 | 9.0333 | 685.141 | 10.09 | 10.1481 | -0.0090875
2008-06-25 03:10 | 9.21 | 9.0367 | 685.151 | 10.08 | 10.1506 | -0.0090498
2008-06-25 03:15 | 9.2233 | 9.0367 | 685.155 | 10.07 | 10.1531 | -0.0090521
2008-06-25 03:20 | 9.2267 | 9.04 | 685.154 | 10.06 | 10.1555 | -0.0089813
2008-06-25 03:25 | 9.23 | 9.04 | 685.153 | 10.05 | 10.1579 | -0.009015
2008-06-25 03:30 | 9.2367 | 9.04 | 685.155 | 10.04 | 10.1604 | -0.009065
2008-06-25 03:35 | 9.2367 | 9.04 | 685.161 | 10.03 | 10.1629 | -0.0091475
2008-06-25 03:40 | 9.2333 | 9.0433 | 685.173 | 10.02 | 10.1655 | -0.0091421
2008-06-25 03:45 | 9.23 | 9.0467 | 685.189 | 10.01 | 10.1682 | -0.0091372
2008-06-25 03:50 | 9.23 | 9.05 | 685.205 | 10 | 10.1708 | -0.0091483
2008-06-25 03:55 | 9.2367 | 9.05 | 685.219 | 10 | 10.171 | -0.0091498
2008-06-25 04:00 | 9.2333 | 9.0533 | 685.227 | 9.99 | 10.1736 | -0.009112
2008-06-25 04:05 | 9.24 | 9.0567 | 685.231 | 9.98 | 10.1761 | -0.0090738
2008-06-25 04:10 | 9.24 | 9.0567 | 685.232 | 9.97 | 10.1785 | -0.0090918
2008-06-25 04:15 | 9.2467 | 9.0567 | 685.23 | 9.96 | 10.1809 | -0.0091415
2008-06-25 04:20 | 9.2433 | 9.06 | 685.228 | 9.95 | 10.1833 | -0.0091026
2008-06-25 04:25 | 9.25 | 9.0633 | 685.228 | 9.94 | 10.1857 | -0.009112
2008-06-25 04:30 | 9.25 | 9.0633 | 685.23 | 9.93 | 10.1882 | -0.0091301
2008-06-25 04:35 | 9.2567 | 9.06 | 685.237 | 9.93 | 10.1883 | -0.0092034
2008-06-25 04:40 | 9.26 | 9.06 | 685.249 | 9.92 | 10.1909 | -0.0092066
2008-06-25 04:45 | 9.2567 | 9.06 | 685.263 | 9.91 | 10.1936 | -0.0092581
2008-06-25 04:50 | 9.2533 | 9.06 | 685.279 | 9.9 | 10.1962 | -0.0092778
2008-06-25 04:55 | 9.24 | 9.0633 | 685.293 | 9.9 | 10.1965 | -0.0092708
2008-06-25 05:00 | 9.2433 | 9.07 | 685.305 | 9.89 | 10.1991 | -0.009225
2008-06-25 05:05 | 9.2467 | 9.0733 | 685.316 | 9.88 | 10.2017 | -0.0091876
2008-06-25 05:10 | 9.2567 | 9.0767 | 685.328 | 9.87 | 10.2043 | -0.0091503
2008-06-25 05:15 | 9.2667 | 9.0733 | 685.343 | 9.86 | 10.207 | -0.0091465
2008-06-25 05:20 | 9.2733 | 9.0733 | 685.357 | 9.85 | 10.2096 | -0.009182
2008-06-25 05:25 | 9.2833 | 9.0733 | 685.37 | 9.84 | 10.2122 | -0.0092174
2008-06-25 05:30 | 9.28 | 9.0767 | 685.382 | 9.84 | 10.2124 | -0.0092262
2008-06-25 05:35 | 9.2767 | 9.0833 | 685.394 | 9.83 | 10.215 | -0.0092124
2008-06-25 05:40 | 9.2733 | 9.0867 | 685.408 | 9.82 | 10.2177 | -0.0092234
2008-06-25 05:45 | 9.2733 | 9.09 | 685.424 | 9.81 | 10.2204 | -0.0092507
2008-06-25 05:50 | 9.2767 | 9.09 | 685.44 | 9.8 | 10.2231 | -0.0092544
2008-06-25 05:55 | 9.28 | 9.0933 | 685.453 | 9.79 | 10.2257 | -0.0092173
2008-06-25 06:00 | 9.2833 | 9.1 | 685.459 | 9.78 | 10.2283 | -0.009139
2008-06-25 06:05 | 9.2833 | 9.11 | 685.457 | 9.78 | 10.2282 | -0.0090171
2008-06-25 06:10 | 9.2867 | 9.1167 | 685.447 | 9.77 | 10.2305 | -0.008969
2008-06-25 06:15 | 9.2967 | 9.1233 | 685.431 | 9.76 | 10.2327 | -0.0089202
2008-06-25 06:20 | 9.31 | 9.13 | 685.411 | 9.76 | 10.2324 | -0.0088529
2008-06-25 06:25 | 9.3167 | 9.1367 | 685.39 | 9.75 | 10.2346 | -0.0087876
2008-06-25 06:30 | 9.3167 | 9.14 | 685.368 | 9.75 | 10.2343 | -0.0087606
2008-06-25 06:35 | 9.3067 | 9.1433 | 685.346 | 9.74 | 10.2364 | -0.0087837
2008-06-25 06:40 | 9.3033 | 9.15 | 685.324 | 9.74 | 10.236 | -0.0087642
2008-06-25 06:45 | 9.3133 | 9.1567 | 685.303 | 9.73 | 10.2382 | -0.0087309
2008-06-25 06:50 | 9.33 | 9.1633 | 685.285 | 9.73 | 10.2379 | -0.0086478
2008-06-25 06:55 | 9.3333 | 9.1667 | 685.273 | 9.72 | 10.2402 | -0.008576
2008-06-25 07:00 | 9.33 | 9.1733 | 685.272 | 9.71 | 10.2426 | -0.0084969
2008-06-25 07:05 | 9.33 | 9.18 | 685.282 | 9.71 | 10.2428 | -0.0084649
2008-06-25 07:10 | 9.3367 | 9.19 | 685.302 | 9.71 | 10.2431 | -0.0084255
2008-06-25 07:15 | 9.3433 | 9.2 | 685.328 | 9.7 | 10.2459 | -0.0083408
2008-06-25 07:20 | 9.3567 | 9.21 | 685.353 | 9.7 | 10.2463 | -0.008206
2008-06-25 07:25 | 9.3633 | 9.2233 | 685.372 | 9.7 | 10.2466 | -0.0080459
2008-06-25 07:30 | 9.3733 | 9.2367 | 685.383 | 9.7 | 10.2468 | -0.0079169
2008-06-25 07:35 | 9.37 | 9.25 | 685.388 | 9.7 | 10.2468 | -0.0077873
2008-06-25 07:40 | 9.3733 | 9.2633 | 685.388 | 9.7 | 10.2468 | -0.0076891
2008-06-25 07:45 | 9.3767 | 9.2733 | 685.387 | 9.71 | 10.2444 | -0.0075813
2008-06-25 07:50 | 9.3867 | 9.2833 | 685.385 | 9.71 | 10.2443 | -0.0075075
2008-06-25 07:55 | 9.3967 | 9.2867 | 685.384 | 9.71 | 10.2443 | -0.0074508
2008-06-25 08:00 | 9.4033 | 9.2933 | 685.384 | 9.71 | 10.2443 | -0.0073857
2008-06-25 08:05 | 9.4 | 9.2967 | 685.384 | 9.71 | 10.2443 | -0.0073612
2008-06-25 08:10 | 9.3967 | 9.3 | 685.385 | 9.71 | 10.2443 | -0.0073687
2008-06-25 08:15 | 9.39 | 9.3 | 685.386 | 9.71 | 10.2443 | -0.0074169
2008-06-25 08:20 | 9.39 | 9.2967 | 685.387 | 9.71 | 10.2444 | -0.0074895
2008-06-25 08:25 | 9.39 | 9.2967 | 685.387 | 9.71 | 10.2444 | -0.0074735
2008-06-25 08:30 | 9.39 | 9.2967 | 685.384 | 9.71 | 10.2443 | -0.0074572
2008-06-25 08:35 | 9.3933 | 9.3 | 685.378 | 9.71 | 10.2442 | -0.007384
2008-06-25 08:40 | 9.39 | 9.3 | 685.367 | 9.72 | 10.2416 | -0.0073647
2008-06-25 08:45 | 9.3867 | 9.3033 | 685.351 | 9.73 | 10.2389 | -0.0073043
2008-06-25 08:50 | 9.3867 | 9.3067 | 685.332 | 9.73 | 10.2386 | -0.0072617
2008-06-25 08:55 | 9.3967 | 9.3133 | 685.311 | 9.75 | 10.2334 | -0.0071581
2008-06-25 09:00 | 9.4067 | 9.3167 | 685.289 | 9.77 | 10.2282 | -0.0070631
2008-06-25 09:05 | 9.4067 | 9.3233 | 685.269 | 9.78 | 10.2254 | -0.0069458
2008-06-25 09:10 | 9.4033 | 9.33 | 685.252 | 9.8 | 10.2203 | -0.0068268
2008-06-25 09:15 | 9.4133 | 9.3367 | 685.239 | 9.81 | 10.2176 | -0.0067742
2008-06-25 09:20 | 9.4233 | 9.3467 | 685.231 | 9.83 | 10.2126 | -0.0066637
2008-06-25 09:25 | 9.4367 | 9.3533 | 685.227 | 9.85 | 10.2077 | -0.0065462
2008-06-25 09:30 | 9.4367 | 9.3633 | 685.227 | 9.87 | 10.2028 | -0.0063726
2008-06-25 09:35 | 9.43 | 9.3667 | 685.227 | 9.9 | 10.1955 | -0.0063262
2008-06-25 09:40 | 9.42 | 9.37 | 685.228 | 9.92 | 10.1906 | -0.0062979
2008-06-25 09:45 | 9.4167 | 9.37 | 685.229 | 9.94 | 10.1858 | -0.0063262
2008-06-25 09:50 | 9.42 | 9.3733 | 685.23 | 9.96 | 10.1809 | -0.0062499
2008-06-25 09:55 | 9.42 | 9.3767 | 685.23 | 9.97 | 10.1785 | -0.0061595
2008-06-25 10:00 | 9.4167 | 9.38 | 685.23 | 9.99 | 10.1736 | -0.0060352
2008-06-25 10:05 | 9.4133 | 9.38 | 685.23 | 10.01 | 10.1688 | -0.0059835
2008-06-25 10:10 | 9.4133 | 9.3767 | 685.231 | 10.04 | 10.1615 | -0.0059866
2008-06-25 10:15 | 9.41 | 9.3733 | 685.232 | 10.07 | 10.1543 | -0.0059737
2008-06-25 10:20 | 9.42 | 9.3767 | 685.234 | 10.09 | 10.1495 | -0.0058818
2008-06-25 10:25 | 9.42 | 9.3767 | 685.235 | 10.12 | 10.1422 | -0.0058125
2008-06-25 10:30 | 9.4167 | 9.3767 | 685.232 | 10.15 | 10.1349 | -0.0057589
2008-06-25 10:35 | 9.3967 | 9.37 | 685.225 | 10.18 | 10.1276 | -0.00577
2008-06-25 10:40 | 9.39 | 9.37 | 685.21 | 10.21 | 10.1202 | -0.0057632
2008-06-25 10:45 | 9.3867 | 9.3667 | 685.187 | 10.24 | 10.1126 | -0.0057481
2008-06-25 10:50 | 9.39 | 9.3633 | 685.16 | 10.27 | 10.105 | -0.0057167
2008-06-25 10:55 | 9.3833 | 9.3567 | 685.132 | 10.3 | 10.0974 | -0.0056457
2008-06-25 11:00 | 9.38 | 9.3533 | 685.108 | 10.33 | 10.0899 | -0.0055988
2008-06-25 11:05 | 9.37 | 9.35 | 685.09 | 10.36 | 10.0824 | -0.0055685
2008-06-25 11:10 | 9.37 | 9.3467 | 685.078 | 10.39 | 10.0751 | -0.005571
2008-06-25 11:15 | 9.36 | 9.34 | 685.066 | 10.43 | 10.0654 | -0.0055486
2008-06-25 11:20 | 9.35 | 9.3333 | 685.05 | 10.47 | 10.0556 | -0.0055418
2008-06-25 11:25 | 9.34 | 9.3267 | 685.028 | 10.5 | 10.0481 | -0.00552
2008-06-25 11:30 | 9.3333 | 9.3233 | 684.999 | 10.54 | 10.0382 | -0.0054875
2008-06-25 11:35 | 9.3367 | 9.3167 | 684.969 | 10.58 | 10.0283 | -0.0054475
2008-06-25 11:40 | 9.3267 | 9.3133 | 684.946 | 10.62 | 10.0185 | -0.0053679
2008-06-25 11:45 | 9.3233 | 9.31 | 684.934 | 10.65 | 10.0112 | -0.005307
2008-06-25 11:50 | 9.3133 | 9.3067 | 684.937 | 10.7 | 9.9995 | -0.005229
2008-06-25 11:55 | 9.3133 | 9.3 | 684.955 | 10.73 | 9.9927 | -0.005276
2008-06-25 12:00 | 9.3033 | 9.2933 | 684.984 | 10.78 | 9.9814 | -0.0052257
2008-06-25 12:05 | 9.29 | 9.2867 | 685.02 | 10.82 | 9.9725 | -0.0052255
2008-06-25 12:10 | 9.2733 | 9.2833 | 685.06 | 10.86 | 9.9637 | -0.0051533
2008-06-25 12:15 | 9.2667 | 9.2733 | 685.103 | 10.91 | 9.9526 | -0.0051935
2008-06-25 12:20 | 9.26 | 9.27 | 685.147 | 10.95 | 9.9439 | -0.005122
2008-06-25 12:25 | 9.2533 | 9.26 | 685.193 | 10.99 | 9.9353 | -0.0051159
2008-06-25 12:30 | 9.25 | 9.2567 | 685.241 | 11.03 | 9.9267 | -0.005013
2008-06-25 12:35 | 9.2467 | 9.2467 | 685.287 | 11.07 | 9.918 | -0.0050391
2008-06-25 12:40 | 9.2433 | 9.24 | 685.33 | 11.11 | 9.9094 | -0.0050245
2008-06-25 12:45 | 9.2267 | 9.23 | 685.367 | 11.15 | 9.9007 | -0.0050499
2008-06-25 12:50 | 9.22 | 9.2233 | 685.402 | 11.19 | 9.8919 | -0.0050506
2008-06-25 12:55 | 9.2167 | 9.2167 | 685.438 | 11.22 | 9.8855 | -0.0050685
2008-06-25 13:00 | 9.21 | 9.2133 | 685.478 | 11.26 | 9.8769 | -0.0050294
2008-06-25 13:05 | 9.2033 | 9.2067 | 685.52 | 11.3 | 9.8683 | -0.0049672
2008-06-25 13:10 | 9.1933 | 9.2 | 685.56 | 11.33 | 9.862 | -0.0049697
2008-06-25 13:15 | 9.19 | 9.19 | 685.597 | 11.36 | 9.8556 | -0.0050286
2008-06-25 13:20 | 9.1867 | 9.18 | 685.629 | 11.39 | 9.8492 | -0.0050709
2008-06-25 13:25 | 9.1867 | 9.17 | 685.659 | 11.43 | 9.8405 | -0.0050963
2008-06-25 13:30 | 9.1833 | 9.1633 | 685.69 | 11.46 | 9.834 | -0.0050822
2008-06-25 13:35 | 9.18 | 9.16 | 685.725 | 11.5 | 9.8254 | -0.0050432
2008-06-25 13:40 | 9.1733 | 9.1567 | 685.763 | 11.53 | 9.8191 | -0.0050214
2008-06-25 13:45 | 9.1667 | 9.15 | 685.802 | 11.56 | 9.8128 | -0.0050563
2008-06-25 13:50 | 9.16 | 9.14 | 685.839 | 11.59 | 9.8065 | -0.0051156
2008-06-25 13:55 | 9.1467 | 9.13 | 685.872 | 11.62 | 9.8002 | -0.0051745
2008-06-25 14:00 | 9.14 | 9.1233 | 685.897 | 11.65 | 9.7938 | -0.0051761
2008-06-25 14:05 | 9.13 | 9.1167 | 685.915 | 11.68 | 9.7872 | -0.005177
2008-06-25 14:10 | 9.1367 | 9.11 | 685.928 | 11.7 | 9.7829 | -0.0051941
2008-06-25 14:15 | 9.13 | 9.1 | 685.939 | 11.73 | 9.7762 | -0.005203
2008-06-25 14:20 | 9.1267 | 9.0933 | 685.949 | 11.75 | 9.7719 | -0.0052198
2008-06-25 14:25 | 9.1167 | 9.09 | 685.958 | 11.78 | 9.7652 | -0.0051635
2008-06-25 14:30 | 9.1233 | 9.0867 | 685.962 | 11.81 | 9.7585 | -0.0051866
2008-06-25 14:35 | 9.1233 | 9.08 | 685.956 | 11.83 | 9.7539 | -0.0052019
2008-06-25 14:40 | 9.1133 | 9.07 | 685.938 | 11.85 | 9.7492 | -0.0052726
2008-06-25 14:45 | 9.1 | 9.0633 | 685.907 | 11.87 | 9.7442 | -0.0052693
2008-06-25 14:50 | 9.09 | 9.06 | 685.869 | 11.89 | 9.7392 | -0.0053048
2008-06-25 14:55 | 9.09 | 9.06 | 685.834 | 11.92 | 9.732 | -0.0052516
2008-06-25 15:00 | 9.0933 | 9.0533 | 685.813 | 11.94 | 9.7272 | -0.0052495
2008-06-25 15:05 | 9.0867 | 9.0467 | 685.81 | 11.97 | 9.7204 | -0.0052168
2008-06-25 15:10 | 9.0833 | 9.0367 | 685.822 | 11.99 | 9.7161 | -0.0052588
2008-06-25 15:15 | 9.08 | 9.0333 | 685.834 | 12.01 | 9.7118 | -0.0052677
2008-06-25 15:20 | 9.0833 | 9.03 | 685.832 | 12.03 | 9.7074 | -0.0052911
2008-06-25 15:25 | 9.0767 | 9.0267 | 685.81 | 12.05 | 9.7026 | -0.0052645
2008-06-25 15:30 | 9.0667 | 9.0233 | 685.773 | 12.07 | 9.6976 | -0.0052524
2008-06-25 15:35 | 9.0633 | 9.02 | 685.739 | 12.1 | 9.6904 | -0.0052243
2008-06-25 15:40 | 9.0633 | 9.0167 | 685.725 | 12.12 | 9.6858 | -0.0052466
2008-06-25 15:45 | 9.06 | 9.0133 | 685.741 | 12.13 | 9.6838 | -0.0052404
2008-06-25 15:50 | 9.0567 | 9.01 | 685.789 | 12.14 | 9.6823 | -0.0052216
2008-06-25 15:55 | 9.0633 | 9.0067 | 685.856 | 12.16 | 9.6788 | -0.0052204
2008-06-25 16:00 | 9.0667 | 9.0033 | 685.933 | 12.18 | 9.6754 | -0.0052363
2008-06-25 16:05 | 9.0667 | 8.9967 | 686.007 | 12.2 | 9.672 | -0.0052764
2008-06-25 16:10 | 9.06 | 8.9967 | 686.07 | 12.19 | 9.6751 | -0.0052833
2008-06-25 16:15 | 9.0567 | 9 | 686.121 | 12.18 | 9.6781 | -0.0052964
2008-06-25 16:20 | 9.0533 | 9.0133 | 686.162 | 12.18 | 9.6786 | -0.0051545
2008-06-25 16:25 | 9.0433 | 9.02 | 686.204 | 12.17 | 9.6815 | -0.0050941
2008-06-25 16:30 | 9.03 | 9.0133 | 686.255 | 12.16 | 9.6844 | -0.0051648
2008-06-25 16:35 | 9.0167 | 8.9933 | 686.32 | 12.14 | 9.6898 | -0.0054315
2008-06-25 16:40 | 9.0067 | 8.9767 | 686.399 | 12.13 | 9.6931 | -0.0056428
2008-06-25 16:45 | 9 | 8.97 | 686.482 | 12.11 | 9.6987 | -0.0057173
2008-06-25 16:50 | 9 | 8.97 | 686.554 | 12.1 | 9.702 | -0.0056772
2008-06-25 16:55 | 9.01 | 8.97 | 686.603 | 12.09 | 9.7049 | -0.0056347
2008-06-25 17:00 | 9.01 | 8.9667 | 686.623 | 12.09 | 9.7052 | -0.0056293
2008-06-25 17:05 | 9.01 | 8.96 | 686.619 | 12.09 | 9.7051 | -0.005678
2008-06-25 17:10 | 9.0033 | 8.9533 | 686.604 | 12.08 | 9.7071 | -0.0057739
2008-06-25 17:15 | 9.0033 | 8.9467 | 686.591 | 12.06 | 9.7114 | -0.0059345
2008-06-25 17:20 | 9.0001 | 8.9467 | 686.588 | 12.05 | 9.7136 | -0.0059506
2008-06-25 17:25 | 8.9971 | 8.94 | 686.591 | 12.04 | 9.7159 | -0.0060484
2008-06-25 17:30 | 9.001 | 8.93 | 686.594 | 12.03 | 9.7181 | -0.0061548
2008-06-25 17:35 | 9.0017 | 8.9133 | 686.59 | 12.02 | 9.7203 | -0.0063736
2008-06-25 17:40 | 9.0023 | 8.8933 | 686.58 | 12.01 | 9.7224 | -0.0066169
2008-06-25 17:45 | 9.0029 | 8.8867 | 686.57 | 12 | 9.7245 | -0.006699
2008-06-25 17:50 | 9.0035 | 8.89 | 686.566 | 11.99 | 9.7267 | -0.0066932
2008-06-25 17:55 | 9.0042 | 8.8967 | 686.571 | 11.98 | 9.729 | -0.0066321
2008-06-25 18:00 | 9.0048 | 8.89 | 686.582 | 11.98 | 9.7292 | -0.0067174
2008-06-25 18:05 | 9.0054 | 8.87 | 686.596 | 11.97 | 9.7316 | -0.0069816
2008-06-25 18:10 | 9.0061 | 8.8533 | 686.607 | 11.96 | 9.734 | -0.007205
2008-06-25 18:15 | 9.0067 | 8.84 | 686.618 | 11.94 | 9.7386 | -0.0074043
2008-06-25 18:20 | 9.0073 | 8.8333 | 686.629 | 11.93 | 9.741 | -0.007506
2008-06-25 18:25 | 9.0079 | 8.8229 | 686.641 | 11.92 | 9.7434 | -0.0076531
2008-06-25 18:30 | 9.0086 | 8.8162 | 686.656 | 11.91 | 9.7459 | -0.0077568
2008-06-25 18:35 | 9.0092 | 8.8096 | 686.675 | 11.89 | 9.7507 | -0.0078744
2008-06-25 18:40 | 9.0098 | 8.8104 | 686.704 | 11.88 | 9.7533 | -0.0078875
2008-06-25 18:45 | 9.0104 | 8.8112 | 686.746 | 11.88 | 9.7539 | -0.0078855
2008-06-25 18:50 | 9.0111 | 8.8119 | 686.805 | 11.8644 | 9.7583 | -0.007911
2008-06-25 18:55 | 9.0117 | 8.8127 | 686.878 | 11.8489 | 9.7628 | -0.007938
2008-06-25 19:00 | 9.0123 | 8.8135 | 686.953 | 11.8333 | 9.7674 | -0.0079653
2008-06-25 19:05 | 9.013 | 8.8143 | 687.02 | 11.8178 | 9.7718 | -0.0079917
2008-06-25 19:10 | 9.0136 | 8.815 | 687.069 | 11.8022 | 9.776 | -0.0080163
2008-06-25 19:15 | 9.0142 | 8.8158 | 687.102 | 11.7867 | 9.78 | -0.0080392
2008-06-25 19:20 | 9.0148 | 8.8166 | 687.127 | 11.7711 | 9.7839 | -0.0080612
2008-06-25 19:25 | 9.0155 | 8.8174 | 687.157 | 11.7556 | 9.7878 | -0.0080839
2008-06-25 19:30 | 9.0161 | 8.8181 | 687.2 | 11.74 | 9.792 | -0.0081079
2008-06-25 19:35 | 9.0167 | 8.8189 | 687.251 | 11.7244 | 9.7962 | -0.0081328
2008-06-25 19:40 | 9.0174 | 8.8197 | 687.3 | 11.7089 | 9.8004 | -0.0081574
2008-06-25 19:45 | 9.018 | 8.8205 | 687.337 | 11.6933 | 9.8045 | -0.0081809
2008-06-25 19:50 | 9.0186 | 8.8212 | 687.355 | 11.6778 | 9.8083 | -0.0082023
2008-06-25 19:55 | 9.0192 | 8.822 | 687.36 | 11.6622 | 9.8119 | -0.0082224
2008-06-25 20:00 | 9.0199 | 8.8228 | 687.361 | 11.6467 | 9.8154 | -0.0082422
2008-06-25 20:05 | 9.0205 | 8.8236 | 687.367 | 11.6311 | 9.819 | -0.0082624
2008-06-25 20:10 | 9.0211 | 8.8243 | 687.383 | 11.6156 | 9.8228 | -0.0082837
2008-06-25 20:15 | 9.0217 | 8.8251 | 687.408 | 11.6 | 9.8267 | -0.008306
2008-06-25 20:20 | 9.0224 | 8.8259 | 687.435 | 11.5844 | 9.8306 | -0.0083285
2008-06-25 20:25 | 9.023 | 8.8267 | 687.46 | 11.5689 | 9.8345 | -0.0083509
2008-06-25 20:30 | 9.0236 | 8.8274 | 687.477 | 11.5533 | 9.8383 | -0.0083724
2008-06-25 20:35 | 9.0243 | 8.8282 | 687.482 | 11.5378 | 9.842 | -0.0083926
2008-06-25 20:40 | 9.0249 | 8.829 | 687.474 | 11.5222 | 9.8454 | -0.0084115
2008-06-25 20:45 | 9.0255 | 8.8298 | 687.455 | 11.5067 | 9.8487 | -0.0084293
2008-06-25 20:50 | 9.0261 | 8.8305 | 687.432 | 11.4911 | 9.8519 | -0.0084467
2008-06-25 20:55 | 9.0268 | 8.8313 | 687.414 | 11.4756 | 9.8552 | -0.0084645
2008-06-25 21:00 | 9.0274 | 8.8321 | 687.408 | 11.46 | 9.8587 | -0.0084837
2008-06-25 21:05 | 9.028 | 8.8329 | 687.413 | 11.4444 | 9.8623 | -0.0085041
2008-06-25 21:10 | 9.0287 | 8.8336 | 687.43 | 11.4289 | 9.8661 | -0.0085257
2008-06-25 21:15 | 9.0293 | 8.8344 | 687.451 | 11.4133 | 9.87 | -0.0085478
2008-06-25 21:20 | 9.0299 | 8.8352 | 687.474 | 11.3978 | 9.8739 | -0.0085701
2008-06-25 21:25 | 9.0305 | 8.836 | 687.495 | 11.3822 | 9.8778 | -0.0085923
2008-06-25 21:30 | 9.0312 | 8.8367 | 687.512 | 11.3667 | 9.8816 | -0.008614
2008-06-25 21:35 | 9.0318 | 8.8375 | 687.525 | 11.3511 | 9.8854 | -0.0086353
2008-06-25 21:40 | 9.0324 | 8.8383 | 687.533 | 11.3356 | 9.8891 | -0.0086561
2008-06-25 21:45 | 9.0385 | 8.8391 | 687.537 | 11.32 | 9.8927 | -0.0086765
2008-06-25 21:50 | 9.0343 | 8.8398 | 687.541 | 11.3044 | 9.8963 | -0.0086969
2008-06-25 21:55 | 9.0333 | 8.8406 | 687.548 | 11.2889 | 9.9 | -0.0087176
2008-06-25 22:00 | 9.0267 | 8.8507 | 687.56 | 11.2733 | 9.9038 | -0.0086261
2008-06-25 22:05 | 9.0233 | 8.8571 | 687.575 | 11.2578 | 9.9076 | -0.0086048
2008-06-25 22:10 | 9.02 | 8.8633 | 687.588 | 11.2422 | 9.9114 | -0.0085373
2008-06-25 22:15 | 9.0233 | 8.8633 | 687.594 | 11.2267 | 9.9151 | -0.0085596
2008-06-25 22:20 | 9.0267 | 8.86 | 687.591 | 11.2111 | 9.9186 | -0.0085943
2008-06-25 22:25 | 9.0233 | 8.86 | 687.579 | 11.18 | 9.9257 | -0.0086301
2008-06-25 22:30 | 9.0233 | 8.8567 | 687.564 | 11.18 | 9.9254 | -0.008653
2008-06-25 22:35 | 9.0267 | 8.8567 | 687.551 | 11.18 | 9.9253 | -0.0086677
2008-06-25 22:40 | 9.0367 | 8.8533 | 687.545 | 11.18 | 9.9252 | -0.0087236
2008-06-25 22:45 | 9.0367 | 8.8467 | 687.547 | 11.17 | 9.9275 | -0.0088059
2008-06-25 22:50 | 9.0333 | 8.8467 | 687.556 | 11.16 | 9.93 | -0.008824
2008-06-25 22:55 | 9.0333 | 8.8433 | 687.565 | 11.15 | 9.9324 | -0.0088986
2008-06-25 23:00 | 9.0333 | 8.8433 | 687.567 | 11.15 | 9.9324 | -0.0089468
2008-06-25 23:05 | 9.04 | 8.84 | 687.56 | 11.14 | 9.9347 | -0.0090037
2008-06-25 23:10 | 9.04 | 8.84 | 687.541 | 11.13 | 9.9367 | -0.0090027
2008-06-25 23:15 | 9.0333 | 8.8433 | 687.518 | 11.13 | 9.9364 | -0.0089597
2008-06-25 23:20 | 9.0333 | 8.8467 | 687.494 | 11.12 | 9.9384 | -0.0089338
2008-06-25 23:25 | 9.0367 | 8.85 | 687.475 | 11.11 | 9.9404 | -0.0089403
2008-06-25 23:30 | 9.0433 | 8.85 | 687.461 | 11.11 | 9.9402 | -0.0089388
2008-06-25 23:35 | 9.04 | 8.85 | 687.449 | 11.1 | 9.9424 | -0.0089226
2008-06-25 23:40 | 9.0367 | 8.85 | 687.436 | 11.1 | 9.9422 | -0.0089213
2008-06-25 23:45 | 9.0333 | 8.85 | 687.422 | 11.09 | 9.9443 | -0.0089529
2008-06-25 23:50 | 9.0433 | 8.85 | 687.407 | 11.08 | 9.9464 | -0.0090004
2008-06-25 23:55 | 9.05 | 8.85 | 687.394 | 11.08 | 9.9462 | -0.008983
2008-06-26 | 9.06 | 8.8533 | 687.386 | 11.07 | 9.9484 | -0.0089428